中国科学技术大学各校区二次供水水箱清洗服务

询价公告

现对中国科学技术大学各校区二次供水水箱清洗服务进行询价采购，欢迎具备资格的供应商参加。

一、项目名称及内容

- 项目名称：中国科学技术大学各校区二次供水水箱清洗服务

- 采购人：中国科学技术大学

- 资金来源：自筹，已落实

- 采购预算：100000元（最高限价）

- 供应商资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照副本复印件。

- 具有完成本项目的技术力量和设备。

- 供应商营业执照应包含水箱（池）清洗、消毒服务类。

三、采购需求

- 水箱（池）清洗消毒：每个水箱（池）一年清洗、消毒各4次（每季度各一次，水箱（池）明细清单见附件一）。

- 根据清洗频率要求，校方提前5天通知供应商做好相关准备工作，对水箱（池）分时段进行清洗、消毒，不得造成校区停水。

- 作业人员须持有有效健康证件和有限空间作业证后方可进入水箱（池）进行清洗、消毒工作。清洗人员穿专业清洗工作服和工作鞋进入水箱（池）内，严禁赤脚和穿自己的衣服进入水箱（池）。消毒人员穿好防护服及戴好口罩、手套后，方可进入水箱（池）内部进行消毒作业，每次水箱（池）用清水冲洗不少于2遍。

- 供应商所使用的各类型设备工具必须专业用于水箱（池）清理，例如高压冲洗设备、安全用电设备、喷洒设备等。应确保设备等干净整洁、维护完好能够正常使用操作。

- 本项目所使用的消毒药剂满足饮用水卫生安全产品卫生标准；禁止使用三无产品，消毒时间不得低于30分钟，消毒后再使用清水冲洗不少于一次。

- 由供应商委托具有CMA饮用水检测资质的第三方检测单位对清洗后的水箱水质进行检测。如经第三方检测不合格，由供应商负责重新清洗、消毒以及检测，直至达到合格标准并取得检测合格报告，所产生的费用由供应商自行承担。同时供应商承担由于清洗、消毒服务不合格对造成的人力、财力、物力等一切损失，校方有权解除服务合同。

- 供应商要制定有限空间作业事故应急预案，在作业过程中应严格遵守有限空间作业制度，做好各种防护措施，加强管理，安全作业。

- 供应商为校方提供清洗、消毒服务期间出现任何工伤、工亡和其他人身损害事故均由供应商自行承担法律、经济赔偿责任，给校方、第三人造成人身、财产损害均由供应商承担法律、经济赔偿责任。

- 供应商服务每季度结束后，负责向校方提供清洗消毒服务资料，包含：清洗单位资质、清洗人员健康证、消毒药品生产厂家资质、消毒药品检测合格报告及卫生证明材料、清洗施工记录、清洗照片等。

四、响应文件时限要求及地点

- 响应文件密封提交，格式见附件。

- 提交响应文件截止时间：北京时间2026年3月25日10时00分。

- 提交响应文件地点：中国科学技术大学中区动力保障楼211室。

- 响应文件开启时间：同响应文件提交截止时间。

- 响应文件开启地点：中国科学技术大学中区动力保障楼209室。

五、联系方式

采购人：中国科学技术大学

地址：安徽省合肥市包河区金寨路96号中国科学技术大学中校区

联系人：吴老师

联系电话：0551-63602407

附件一

| 西区、中区生活水箱（池）明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水点名称 | 体积（m³） | 数量 | 次数 |
| 1 | 西区水泵房 | 108 | 4 | 4 |
| 2 | 中区水泵房 | 130 | 2 | 4 |
| 3 | 东区水泵房 | 495+273 | / | 4 |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

附件二

响应函

致：中国科学技术大学

1.我方已仔细研究了 中国科学技术大学各校区二次供水水箱清洗服务 公告全部内容，接受你方在询价公告中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的响应报价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在公告规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件，如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

3.我方已详细审查全部询价文件内容。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方完全理解你方不一定接受最低报价的响应。

5.我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担，我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6.如我方被确定为成交供应商，我方承诺在约定的期限内提供并交付货物及服务，履行公告规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方参与询价有关的一切数据或资料。

8.我方对所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

报价函

报价一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国科学技术大学各校区二次供水水箱清洗服务 |
| 2 | 响应报价 | 大写：8座水箱（池）四次清洗费用人民币大写 元（小写：￥ 元） |
| 3 | 响应有效期 | 90日历天 |
| 4 | 免费运维期 | 完全响应询价采购公告要求 |
| 5 | 合同形式 | 完全响应询价采购公告要求 |
| 7 | 付款方式 | 完全响应询价采购公告要求 |
| 8 | 备注 | 注： 1.此报价包含检测、材料、劳务、交通等一切相关费用。 2.项目如有具体分项报价，可另附页。 3.其他特殊事项另外附页注明。 |

供应商：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

营业执照

采购需求要求提供的证件等

供应商认为需要提交的其他文件