中国科学技术大学各校区二次供水水质检测服务

询价公告

现对中国科学技术大学各校区二次供水水质检测服务进行询价采购，欢迎具备资格的供应商参加。

一、项目名称及内容

- 项目名称：中国科学技术大学各校区二次供水水质检测服务

- 采购人：中国科学技术大学

- 资金来源：自筹，已落实

- 采购预算：检测费用56000元（最高限价）

二、供应商资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照副本复印件，经营范围涵盖本项目。

- 具有完成本项目的技术力量和设备。

- 检测机构经营范围需包含水质检测且具备CMA认证资质。

三、采购需求

1. 依照GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》，对我校东区（合肥市金寨路96号）、西区（合肥市黄山路443号，与东区临近）、中区（与东区连通）总计14个二次供水生活水点、每季度一次（全年共4次，检测时间约为3月、6月、9月、12月）需要检测并出具检测报告。水点详情见附件一。

2.水质检测不少于28项（菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氰化物、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、砷、铬（六价）、汞、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高猛酸盐指数、氨、游离氯）。

4.每季度检测完成后，根据检测结果每个水点出具一份检测报告。

5.采样期间拟定于每年的3月、6月、9月、12月，由检测机构派人在各校区内指定地点接收样本。具体采样时间，具体时间双方协定，校方提前电话通知。样本交接后，常规检测在收到样本10日内出具正式检测报告,特殊情况开展应急检测报告时限另行协商。

四、响应文件时限要求及地点

- 响应文件密封提交，格式见附件。

- 提交响应文件截止时间：北京时间2026年3月25日10时00分。

- 提交响应文件地点：中国科学技术大学中区动力保障楼211室。

- 响应文件开启时间：同响应文件提交截止时间。

- 响应文件开启地点：中国科学技术大学中区动力保障楼209室。

五、联系方式

采购人：中国科学技术大学

地址：安徽省合肥市包河区金寨路96号中国科学技术大学中校区

联系人：吴老师

联系电话：0551-63602407

附件一

| 东区、西区、中区生活水箱（池）明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水点名称 | 位置 | 数量（个） | 次数（次） |
| 1 | 东区总泵房、市政进水、末梢水 | 东区 | 4 | 4 |
| 2 | 西区总泵房、市政进水、末梢水 | 西区 | 6 | 4 |
| 3 | 中区总泵房、市政进水、末梢水 | 中区 | 4 | 4 |
| 总计 |  |  | 14 |  |

附件二

响应函

致：中国科学技术大学

1.我方已仔细研究了 中国科学技术大学各校区二次供水水质检测服务询价采购 公告全部内容，接受你方在询价公告中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的响应报价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在公告规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件，如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

3.我方已详细审查全部询价文件内容。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.我方完全理解你方不一定接受最低报价的响应。

5.我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担，我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6.如我方被确定为成交供应商，我方承诺在约定的期限内提供并交付货物及服务，履行公告规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方参与询价有关的一切数据或资料。

8.我方对所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

报价函

报价一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国科学技术大学各校区二次供水水质检测服务 |
| 2 | 响应报价 | 大写：人民币大写 元（小写：￥ 元） |
| 3 | 响应有效期 | 90日历天 |
| 4 | 免费运维期 | 完全响应询价采购公告要求 |
| 5 | 合同形式 | 完全响应询价采购公告要求 |
| 7 | 付款方式 | 完全响应询价采购公告要求 |
| 8 | 备注 | 注： 1.此报价包含检测、材料、劳务、交通等一切相关费用。 2.项目如有具体分项报价，可另附页。 3.其他特殊事项另外附页注明。 |

供应商：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

营业执照

供应商认为需要提交的其他文件